## Вводные данные
Заполняем для каждого элемента
Элемент | Тип расчета | Тип ГСО | Тип расчета
Dy | 2 | 2 | 1 - Массовая доля в навеске
Gd | 2 | 2 | 2 - Массовая доля в растворе
Tb | 2 | 2
Тип ГСО
1 - твердый
2 - жидкий
Вводные данные для расчета
Параметр | Значение
u_m | 0.0002 | - неопределенность взвешивания на обычных весах, отн.ед.
u_mk | 0.002 | - неопределенность взвешивания на микровесах, отн.ед.
u_gso_steel | 1e-05 | - неопределенность стандартов ГСО металла, отн.ед. (изготовленно из осч. металла
u_gso_liq | 0.025 | - неопределенность стандартов ГСО жидких р-ров, отн.ед.
u_razb | 0.003 | - неопределенность разбавления, отн.ед.
u_plt | 0.002 | - неопределенность определения плотности отн.ед.
i | 1000 | - количество итераций (для прикидки 10k, для расчета 100k)
fit_int | 0 | - прохождение калибровки через ноль, 0 - не проходит, 1 - проходит (по умолчанию не проходит)
holost | 0 | - учет холостой пробы (по умолчанию не учитываем)

## ГСО сталь
ГСО металла
массовая доля, %
| ГСО | Nb | Co | Mo
| нав 1 | 99.9999 | 99.9999
| нав 2 | 99.9999 | 99.9999
| нав 3 | 99.9999 | 99.9999
| нав 4 | 99.9999
Nb 292.781 | импульсы
| ГСО | Nb_imp | Co_imp | Mo_imp
| нав 1 | 9087.5338 | 120379.65
| нав 2 | 22371.2836 | 138721.463
| нав 3 | 157880.5048 | 164863.004
| нав 4 | 2881529.0607
значения rsd
| ГСО | Nb_rsd | Co_rsd | Mo_rsd
| нав 1 | 0.02 | 0.015
| нав 2 | 0.015 | 0.015
| нав 3 | 0.015 | 0.015
| нав 4 | 0.015
| перевод в пробирки Nb |  |  |  | перевод в пробирки Co |  |  | перевод в пробирки Mo
| ГСО | м нав, мг Nb | м проб, г Nb | м пр+р-р, г Nb | м нав, мг Co | м проб, г Co | м пр+р-р, г Co | м нав, мг Mo | м проб, г Mo | м пр+р-р, г Mo
| нав 1 | 1.5297 | 13.7776 | 52.9153 | 1.5297 | 13.7776 | 52.9153
| нав 2 | 1.5297 | 13.7776 | 52.9153 | 1.5297 | 13.7776 | 52.9153
| нав 3 | 1.5297 | 13.7776 | 52.9153 | 1.5297 | 13.7776 | 52.9153
| нав 4 | 2.3785 | 13.7824 | 52.8404
| ГСО | разб Nb | разб Co | разб Mo
| нав 1 | 7553.9159 | 3282.5845
| нав 2 | 751.5456 | 2852.3007
| нав 3 | 75.4678 | 2477.0156
| нав 4 | 6.0366
импульсы в бланке
| Nb_bl_imp | Co_bl_imp | Mo_bl_imp
| 10 | 10 | 10
rsd бланк
| Nb_bl_rsd | Co_bl_rsd | Mo_bl_rsd
| 0.5 | 0.5 | 0.5

## ГСО жидкие
ГСО жидкие
содержания в ГСО, г/л |  |  |  | плотность в ГСО, г/мл |  |  |  | k разбавления, отн.ед. |  |  |  | импульсов в калибр. р-рах, имп |  |  |  | значение rsd, отн.ед. |  |  |  | импульсов в бланке, имп
| Dy | Gd | Tb |  | Dy_plt | Gd_plt | Tb_plt |  | Dy_k | Gd_k | Tb_k |  | Dy_imp | Gd_imp | Tb_imp |  | Dy_rsd | Gd_rsd | Tb_rsd | Dy_bl_imp | Gd_bl_imp | Tb_bl_imp
Dy 1 | 0.01 |  |  | Dy 1 | 1.021 |  |  | Dy 1 | 109207.7561 |  |  | Dy 1 | 1052.96 |  |  | Dy 1 | 0.04 |  |  | 10 | 10 | 10
Dy 2 | 0.01 |  |  | Dy 2 | 1.021 |  |  | Dy 2 | 10414.9256 |  |  | Dy 2 | 10738.28 |  |  | Dy 2 | 0.01
Dy 3 | 0.01 |  |  | Dy 3 | 1.021 |  |  | Dy 3 | 1017.1116 |  |  | Dy 3 | 110605.973 |  |  | Dy 3 | 0.01
Gd 1 |  | 0.01 |  | Gd 1 |  | 1.021 |  | Gd 1 |  | 109207.7561 |  | Gd 1 |  | 656.2715 |  | Gd 1 |  | 0.02
Gd 2 |  | 0.01 |  | Gd 2 |  | 1.021 |  | Gd 2 |  | 10414.9256 |  | Gd 2 |  | 6521.293 |  | Gd 2 |  | 0.017 |  | rsd бланк, отн.ед.
Gd 3 |  | 0.01 |  | Gd 3 |  | 1.021 |  | Gd 3 |  | 1017.1116 |  | Gd 3 |  | 67187.63 |  | Gd 3 |  | 0.01 |  | Dy_bl_rsd | Gd_bl_rsd | Tb_bl_rsd
Tb 1 |  |  | 0.01 | Tb 1 |  |  | 1.021 | Tb 1 |  |  | 109207.7561 | Tb 1 |  |  | 3574.472 | Tb 1 |  |  | 0.015 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Tb 2 |  |  | 0.01 | Tb 2 |  |  | 1.021 | Tb 2 |  |  | 10414.9256 | Tb 2 |  |  | 37620.0535 | Tb 2 |  |  | 0.01
Tb 3 |  |  | 0.01 | Tb 3 |  |  | 1.021 | Tb 3 |  |  | 1017.1116 | Tb 3 |  |  | 384738.6155 | Tb 3 |  |  | 0.01

## Пробы_мд_нав
пробы | м, нав, мг | проб, г | проб, +р-р | разб
05_2022 | 9 | 13.7686 | 28.5884 | 86.9991
11_2021 | 25 | 13.9219 | 28.8453 | 9513.1981
импульсы
пробы | Pt_imp | Ni_imp | Cu_imp | Mo_imp | V_imp | Co_imp | Ti_imp
A3 | 555832.947
OxPt | 382332.283
LI-4 | 11153.606
rsd, отн.ед.
пробы | Pt_rsd | Ni_rsd | Cu_rsd | Mo_rsd | V_rsd | Co_rsd | Ti_rsd
A3 | 0.015
OxPt | 0.015
LI-4 | 0.015
данные по холостым пробам
| проб, г | проб, +р-р | разб
хол1 | 13.2604 | 28.2242 | 87.5202
хол2 | 13.721 | 28.6807 | 85.7521
хол3 | 13.7593 | 28.7373 | 88.2327
импульсы
| Pt_imp | Ni_imp | Cu_imp | Mo_imp | V_imp |  | Ti_imp | Ti_imp
хол1 | 200.613
хол2 | 256.059
хол3 | 291.615
rsd, отн.ед.
| Pt_rsd | Ni_rsd | Cu_rsd | Mo_rsd | V_rsd |  | Ti_rsd | Ti_rsd
хол1 | 0.0218
хол2 | 0.03643
хол3 | 0.01699

## Пробы_мд_раств
Пробы |  |  |  | Холостая
Импульсы |  |  |  | Импульсы
| Dy_imp | Gd_imp | Tb_imp |  | Dy_imp | Gd_imp | Tb_imp
5 | 117278.356 | 3587.8105 | 56247.0105 | xol1 | 200 | 100 | 300
11 | 9213.8945 | 66629.2575 | 13068.2835 | xol2 | 200 | 100 | 300
Плотность |  |  |  | Плотность
| Dy_plt | Gd_plt | Tb_plt |  | Dy_plt | Gd_plt | Tb_plt
5 | 1 | 1 | 1 | xol1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | xol2 | 1 | 1 | 1
k разбавления |  |  |  | k разбавления
| Dy_k | Gd_k | Tb_k |  | Dy_k | Gd_k | Tb_k
5 | 1 | 1 | 1 | xol1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | xol2 | 1 | 1 | 1
rsd |  |  |  | rsd
| Dy_rsd | Gd_rsd | Tb_rsd |  | Dy_rsd | Gd_rsd | Tb_rsd
5 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | xol1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
11 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | xol2 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## Итог
Прогресс выполнения
ВЫПОЛНЕНО |  | Расчитанные значения расширенной неопределенности
Расчет для Tb | расчет 2 из 2 |  |  | Проба | Dy, мкг/кг | U(Dy), %
|  |  | 0 | 5 | 10.1932 | 5.6314
|  |  | 1 | 11 | 0.78553 | 5.5461
|  |  |  | Проба | Gd, мкг/кг | U(Gd), %
|  |  | 0 | 5 | 0.49916 | 6.4746
|  |  | 1 | 11 | 9.5296 | 5.4029
|  |  |  | Проба | Tb, мкг/кг | U(Tb), %
|  |  | 0 | 5 | 1.4017 | 5.7638
|  |  | 1 | 11 | 0.31955 | 5.9177